## 1. 전원안전점검 투입확인서
전시/행사용 발전차량 안전점검 리스트
■ 행 사 명 :
■ 점검일자 : 20 년 월 일
■ 공급업체 :
■ 공급장소 :
■ 점검사항
구분 | 내 용 | 점검결과 |  | 비 고
1 | 공급중인 전압은 요청사항과 이상이 없는가? | 전 압[V] | [V] | 체크리스트
2 | 사용량대비 CABLE 용량은 이상이 없는가? | 용량/케이블SIZE | [KVA]/ [SQ] | 〃
3 | 케이블의 배선상태는 이상이 없는가? | 양호/불량 |  | 〃
4 | 차단기의 동작상태 및 용량은 이상이 없는가? | 양호/불량 | [AF/AT] | 〃
5 | 발전설비 시간대별 점검 리스트 기록작성 | 전압,전류,사용량 |  | 〃
6 | 전기설비 2차 배선 절연상태는 양호한가? | 절연저항 선간 / 대지간 |  | 〃
상기 내용의 점검사항에 대하여 이상이 없음을 확인하며 전원 공급 이후
시공한(행사업체) 부하 시설물로 인하여 재산상 손실이 발생한 경우 사고의 손실에
대한 민사. 형사상의 모든 책임(보험포함)이 있을을 확인합니다.
20 년 월 일
전기업체 :
담당자 : (인)
행사주최자 : (인)
㈜ 코 엑 스 마곡 귀 중

## 2. 절연저항측정표
절 연 저 항 측 정 표
행 사 명 : | [9 empty] | 측정일자 : 월 일
회 로 명 | 측정치[㏁] |  |  | 비 고 | 회 로 명 |  | 측정치[㏁] |  |  | 비 고
| R상 | S상 | T상 |  |  |  | R상 | S상 | T상
MAIN간선
2차간선
비 고 |  |  |  |  | 확 인 | 측정기기 |  | V |  | ㏁
[6 empty] | 측 정 자 |  |  |  | (인)

## 3. 시간대점검표
시 간 대 별 점 검 표
행사명: | [8 empty] | 측정일자: 년 월 일
조 명 |  | 상 V , MAIN MCCB ( AF/AT) | [7 empty] | KAV SQ
시간 | 발전전압(V) |  |  | 사용전류(A) |  |  |  | 발전차 연도 |  | 배선상태 |  | 비고
| R-N상 | S-N상 | T-N상 | R상 | S상 | T상 | N상 | 연도고정상태 |  | 2차케이블배선정돈상태
09:00 | [7 empty] | 양호 | 불량 | 양호 | 불량
11:00 | [7 empty] | 양호 | 불량 | 양호 | 불량
13:00 | [7 empty] | 양호 | 불량 | 양호 | 불량
15:00 | [7 empty] | 양호 | 불량 | 양호 | 불량
17:00 | [7 empty] | 양호 | 불량 | 양호 | 불량
음 향 |  | 상 V , MAIN MCCB ( AF/AT) | [7 empty] | KAV SQ
시간 | 발전전압(V) |  |  | 사용전류(A) |  |  |  | 발전차 연도 |  | 배선상태 |  | 비고
| R-N상 | S-N상 | T-N상 | R상 | S상 | T상 | N상 | 연도고정상태 |  | 2차케이블배선정돈상태
09:00 | [7 empty] | 양호 | 불량 | 양호 | 불량
11:00 | [7 empty] | 양호 | 불량 | 양호 | 불량
13:00 | [7 empty] | 양호 | 불량 | 양호 | 불량
15:00 | [7 empty] | 양호 | 불량 | 양호 | 불량
17:00 | [7 empty] | 양호 | 불량 | 양호 | 불량
영 상 |  | 상 V , MAIN MCCB ( AF/AT) | [7 empty] | KAV SQ
시간 | 발전전압(V) |  |  | 사용전류(A) |  |  |  | 발전차 연도 |  | 배선상태 |  | 비고
| R-N상 | S-N상 | T-N상 | R상 | S상 | T상 | N상 | 연도고정상태 |  | 2차케이블배선정돈상태
09:00 | [7 empty] | 양호 | 불량 | 양호 | 불량
11:00 | [7 empty] | 양호 | 불량 | 양호 | 불량
13:00 | [7 empty] | 양호 | 불량 | 양호 | 불량
15:00 | [7 empty] | 양호 | 불량 | 양호 | 불량
17:00 | [7 empty] | 양호 | 불량 | 양호 | 불량
특이사항 | [6 empty] | 확 인 | 측정자 |  | (인)
[8 empty] | 전시장 운영지원센터 전기실 |  | (인)